Правила безпеки при користуванні пічним опаленням та електроприладами

З настанням прохолодної осінньої погоди в сільських населених пунктах області начали використовуватись прилади пічного опалення. На жаль, через порушення  правил пожежної безпеки при їх експлуатації почастішали випадки виникнення пожеж. Найбільше пожеж трапляється на початку опалювального сезону, коли після тривалої перерви не всі димарі та печі готові до навантаження. Чимало людей гріються взимку біля батарей центрального опалення, вважаючи печі пережитком минулого, але для багатьох вони — щоденна реальність. Особливо небезпечно, коли пічним опаленням користуються люди похилого віку, самотні пенсіонери, інваліди, що лишилися без опіки рідних та близьких. Саме у їхніх помешканнях найчастіше стаються пожежі, адже добитися, щоб піч завжди перебувала у безпечному стані, дуже клопітно й важко. У зв’язку з цим хочу нагадати основні правила безпечної експлуатації печей.

Забороняється:

- розпалювати опалювальні печі легкозаймистими та горючими рідинами, залишати печі, в яких горить вогонь без нагляду, доручати розпалювати печі та нагляд за ними дітям;

- розташовувати меблі, шафи та інше обладнання біля печей. Відстань має становити не менше як 0,7 м., від топкових отворів – не менше як 1,25 м;

- проводити топлення печей дровами, довжина яких перевищує розміри топника;

- сушити та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних печей горючі предмети;

- використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі;

- закривати піддувало опалювальної печі, коли там ще горить вугілля або є жар, категорично забороняється - це може призвести до отруєння чадним газом.

- влаштовувати в якості димової труби металеві та азбестові труби, виносити та викидати гаряче вугілля ближче 15 метрів від будівель.

Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації електричних та нагрівальних приладів, що використовуються у побуті:

- нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки;

- забороняється залишати прилади, що включені, без нагляду;

- забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів;

- необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання проводів приладів до вилки, клем між собою тощо;

- забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами.

На випадок пожежі необхідно негайно повідомити про це пожежну охорону по телефону 101, при цьому вказати точну адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, наявність людей. Вжити (по можливості) заходи до евакуації людей та майна, гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Здійснити аварійне вимкнення електрообладнання.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та майно!

Оксана Головня,

майстер ВН циклу практичної підготовки обласних

та  м. Черкаси курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії